JUSTIÇA ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 
SEÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL TR 05/2022 

15
d e
Nove mb ro de
1889
REPÚ BLICAFE RADE TIVADO BRASIL
TERMO DE REFERÊNCIA nº 05/2022-SEMOA/COMED/ TRE-AM 

1 - OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem por objeto a parametrização das informações necessárias à 
aquisição na modalidade dispensa de licitação de Material Permanente, de acordo com as 
seguintes condições, especificações e quantidade. 
1.2 Os valor necessário ao custeio da despesa deverá ser definido mediante pesquisa de preços 
realizada junto aos fornecedores, atendendo-se às referências contidas neste Termo de Referência e 
seus anexos. 
1.3 O material se encontra relacionado, especificado e quantificado no Quadro 1 constante no 
Anexo I. 

2 - JUSTIFICATIVA 

2.1 Troca de equipamentos médicos que se encontram obsoletos e sem condições de uso. Tais 
equipamentos comprometem o atendimento, tanto na qualidade como no tempo de execução, em 
razão da necessidade de reparos constantes nos mesmos. 
2.2 A descrição pela marca justifica-se pelo Art 7º, § 5º c/c Art. 15, Inciso I da Lei 8.666/90. Desta 
forma, objetiva-se adquirir itens de melhor qualidade para o atendimento odontológico/médico e, 
consequentemente projetará uma maior economia para este TRE-AM, garantindo a durabilidade, 
eficiência e eficácia dos procedimentos odontológicos/médicos. 

3 - PRAZO DE ENTREGA 

3.1 - O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data 
de retirada da correspondente Nota de Empenho. 
3.2 - Os prazos de entrega, substituição e reposição admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas da contratação e da nota de empenho que não sofrerem influência dessa prorrogação, 
sendo assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação, desde que 
ocorra um dos motivos previstos nos incisos I a VI do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, devendo 
ser requerida por escrito, justificadamente, e apresentada até o último dia do referido prazo. 

4 - LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

4.1 - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações e Contratos, e suas alterações. 
4.2 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Institui modalidade de licitação denominada pregão. 

4.3 - Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014 - Institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
4.4 - Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 – Regulamenta o pregão eletrônico 

5 - CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

5.1 Estar em pleno gozo da capacidade de contratar com a Administração Pública Federal, em 
conformidade com os ditames da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
5.2 Estar devidamente autorizada pelo município no qual se encontra sua sede, a comercializar o 
objeto deste Termo de Referência, mediante a apresentação do comprovante da inscrição e da 
situação cadastral perante a Receita Federal, devidamente atualizado, para verificação da relação do 
ramo de atividade econômica da licitante, constantes em seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 
com o objeto deste Termo. 
5.3 - A comprovação do preenchimento das condições para contratação poderá ser efetuada 
mediante consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo Federal – SICAF ou 
mediante apresentação da documentação pertinente, que será verificada no momento da análise da 
documentação no certame licitatório. 

6 - CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO 

6.1 - A entrega dos materiais deverá efetuar-se na sede do TRE-AM, térreo, na Coordenadoria de 
Assistência Médica e Social, Av. André Araújo, 200, Bairro Aleixo, Manaus – AM, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 08:00 às 14:00 horas. 
6.2 - A empresa fornecedora deverá entregar os materiais definidos neste Termo observando-se 
rigorosamente as características especificadas, devendo apresentar prazo de garantia mínima de 
12 (doze) meses, a contar do aceite dos materiais entregues. 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

6.3 - Os material deverá ser novo e sem utilização anterior, livres de defeitos, imperfeições e outros 
vícios que impeçam ou reduzam a sua usabilidade, devendo apresentar-se nas embalagens original 
dos fabricante, adequadas para proteger seu conteúdo contra danos durante o transporte até o local 
de entrega. 

7 - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

7.1 - Os materiais serão recebidos provisoriamente pela Seção de Atendimento Médico, 
Odontológico e Ambulatorial - SEMOA mediante Nota Fiscal, não sendo recebidos se estiverem 
desacompanhados do referido documento, a SEMOA verificará as especificações dos materiais e o 
conteúdo das embalagens, a fim de certificar-se da sua regularidade. 
7.2 - Não será recebido material divergente quanto à especificação informada na proposta de 
preços da empresa vencedora, apresentada de acordo com as especificações constantes neste Termo 
de Referência. 
7.3 - O recebimento do material será recusado, ainda, total ou parcialmente pela SEMOA se, no 
momento da entrega, estiver em desconformidade com as especificações deste 
Termo. Haverá recusa, de plano, caso o material entregue demonstre apresentar defeitos, falhas ou 
imperfeições que impeçam sua utilização ou reduzam o seu uso. 
7.4 - No caso de recusa no recebimento pela SEMOA, devidamente justificada no ato da entrega, 
conforme disposto nos itens 7.2 e 7.3 deste Termo, caberá à Contratada proceder à 
substituição/regularização até o último dia do prazo fixado no item 3.1. 
7.5 - A observância de vícios ocultos que impeçam a utilização dos materiais após seu aceite e/ou 
pagamento, desde que dentro do seu prazo de validade e/ou prazo de garantia, implicará na 
obrigação de substituição por parte da Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da comunicação pelo TRE-AM. Por ocasião da substituição, a contratada procederá à retirada do 
material objeto da comunicação, devendo serem adotados os seguintes procedimentos. 
7.5.1 - A SEMOA irá notificar a contratada, comunicando da ocorrência, via fax ou e-mail, a 
partir do que iniciar-se-á a contagem do prazo de substituição. 
7.5.2 - Ainda que se trate de empresa sediada em município diverso de Manaus, estado do 
Amazonas, a contratada deverá proceder à entrega de forma a atender aos prazos previstos nos itens 
3.1 e 7.5 deste Termo de Referência, ressalvadas as hipóteses previstas no item 3.2. 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

7.5.3 - A contratada deverá retirar os itens defeituosos somente após a sua substituição. 
7.6 - Após verificado o quantitativo e a equivalência dos materiais entregues, em relação às 
especificações contidas neste Termo de Referência, a SEMOA irá proceder ao seu recebimento 
definitivo/aceite, ocasião na qual encaminhará os documentos para pagamento, conforme a relação 
constante no item 11.3 deste Termo. 
7.7 - Das substituições previstas neste Termo não deverá decorrer nenhum ônus para o Contratante, 
correndo por conta da contratada todas as despesas, ônus e indenizações dela decorrentes, devendo 
a contratada providenciar toda a documentação necessária para a devolução/substituição. 

8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 - Acompanhar a execução do objeto deste Termo de Referência, nos seus termos qualitativos e 
quantitativos, atestando as faturas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do seu recebimento. 
8.2 - Efetuar o pagamento da Nota fiscal/fatura devidamente atestada pela unidade solicitante, no 
prazo estabelecido neste Termo de Referência e fornecer as informações relativas à retenção de 
impostos incidentes sobre o fornecimento, sempre que solicitado. 
8.3 - Aplicar as sanções cabíveis, em razão de descumprimento do objeto contratual. 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 - Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes do fornecimento, bem como pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais contratados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela Administração do TRE-AM. 
9.2 - Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto da contratação. 
9.3 - Comunicar à Administração qualquer fato superveniente impeditivo da continuidade da 
Contratação. 

10 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

10.1 - O acompanhamento da execução, nos seus termos quantitativo e qualitativo dar-se-á pela 
Seção de Atendimento Médico, Odontológico e Ambulatorial - SEMOA e pela Seção de Gestão de 
Patrimônio, que terão a responsabilidade de acompanhar a conformidade do fornecimento, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do objeto contratado, de acordo com o disposto no art. 67 da 
Lei nº 8.666/93, devendo executar, ainda, as seguintes atividades, dentre outras: 
10.1.1 - Registrar as ocorrências relacionadas com o fornecimento, adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento. 
10.1.2 - Comunicar aos fornecedores os fatos que exijam medidas corretivas. 
10.1.3 - Comunicar à autoridade superior da Administração, em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes, a ocorrência de fatos que exijam decisões e providências que 
ultrapassem a sua competência. 
10.1.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas, confirmando o regular fornecimento dos materiais e 
encaminhá-las para Liquidação de Despesa, acompanhadas do Formulário relativo à Portaria 
TRE-AM nº 295, de 4 de abril de 2006, que estabelece os procedimentos preliminares à fase 
de liquidação de despesa, e dos demais documentos elencados no item 11.3. 

11 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - Pelo regular fornecimento do material, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas pagará à 
contratada os valores devidamente registrados na respectiva Nota de Empenho, em conformidade 
com os termos e especificações constantes neste Termo de Referência, sem qualquer ônus ou 
acréscimos. 
11.2 - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas efetuará o pagamento dos materiais por meio de 
crédito em conta corrente da empresa, mediante Ordem Bancária, em até 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do registro da aceitação dos materiais constantes na Nota Fiscal. 
11.3 - Para fazer jus ao pagamento dos materiais efetivamente entregues, a contratada devera 
entregar à SEMOA, juntamente com a(s) nota(s) fiscal(is), os seguintes documentos obrigatórios: 
11.3.1 - Recibo regularmente assinado; 
11.3.2 - Declaração a que se refere Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - IN nº 
1540, de 5 de janeiro de 2015, bem como o artigo 6º, “caput” que trata da declaração de optante da 
pessoa jurídica ao SIMPLES NACIONAL; se a empresa for optante pelo SIMPLES; 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

11.4 - A regularidade perante o FGTS, INSS, Dívida Ativa e Tributos Federais e Débitos 
Trabalhistas, será consultada pela SEMOA no momento da formalização da solicitação de 
liquidação de despesa, caso a empresa não esteja regular, deverá ser comunicada do fato, e a 
liquidação permanecerá no aguardo da regularização, sem que ocorram ônus para a Administração 
decorrentes do não pagamento até que a empresa regularize a sua situação perante os institutos 
citados. 

12 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - As despesas decorrentes de eventual aquisição correrão à conta do Programa de Trabalho 
02.122.0570.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão da Administração. 

13 - FORMALIZAÇÃO DO COMPROMISSO E DA CONTRATAÇÃO 

13.1 - Homologado o resultado da fornecedor, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas emitirá 
Nota de Empenho para que vencedor proceda a entrega dos materiais, conforme condições 
estabelecidas neste Termo de Referência. 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de 
empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais 
14.2 - O atraso injustificado na entrega do material sujeitará o contratado à multa de mora, no 
percentual de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, calculado sobre o valor dos itens entregues 
em atraso. 
14.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar ao contratado as 
seguintes sanções, garantida a prévia defesa e o recurso: 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

a) Multa, em razão da não entrega ou substituição de material, que poderá ser aplicada 
após os prazos fixados nos itens 3.1 e 7.5 deste Termo de Referência, no percentual de 10% (dez 
por cento) do valor total da nota de empenho ou dos materiais não entregues. 
b) Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das 
demais cominações legais; 
14.4 - Conforme o caso concreto, poderão ser aplicadas fracionadamente as seguintes sanções: 
a) Multa de mora e multa por inexecução; 
b) Multa por inexecução e impedimento de licitar; 
14.5 - As sanções previstas neste Termo serão aplicadas pela autoridade competente do TRE-AM, 
segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo administrativo, e serão 
compulsoriamente registradas no SICAF. 
14.6 - As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das hipóteses previstas nos 
incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, bem como na ocorrência de caso fortuito, força 
maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em documentos contemporâneos a 
sua ocorrência, motivos em que a Contratada não responderá pelos prejuízos resultantes, conforme 
preceitua o art. 393 do Código Civil. 
14.7 - O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste Termo é de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da regular notificação da contratada, sendo idêntico o prazo para resposta da 
autoridade competente. 
14.8 - Se a contratada incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Termo de Referência, 
havendo créditos a receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do valor correspondente 
à sanção a ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa prévia. 
14.9 - Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido, em caso de indeferimento ou não 
apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao Tesouro 
Nacional, conforme decisão da autoridade competente. 
14.10 - Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo Contratante, 
incorrendo a Contratada nas sanções previstas neste Termo de Referência, será notificada da 
abertura de instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a 
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no item 14.7. 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

14.11 - Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para sua 
apresentação sem manifestação da Contratada, a autoridade competente aplicará a sanção cabível, 
respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93. 
14.12 - No caso de aplicação das multas previstas neste Termo, após a decisão da autoridade 
superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor correspondente, cujo 
pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a regular notificação, 
sob pena de cobrança judicial. 
14.13 - Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada sujeitar-
se-á à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido processo legal. 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - O prazo para assinatura para retirada da(s) nota(s) de empenho será de até 3 (três) dias úteis, 
a contar da notificação pelo TRE-AM, que poderá dar-se via fax, e-mail ou ser entregue diretamente 
na sede da Contratada. 
15.2 - Na contagem dos prazos previstos neste Termo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento, e considerar-se-ão os dias corridos quando não disposto em contrário. Os prazos 
somente vencem em dia de efetivo expediente no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 
15.3 - Considerar-se-á atraso injustificado a entrega e/ou substituição de materiais efetuada após os 
prazos fixados nos itens 3.1 e 7.5 deste Termo de Referência, sem a devida concessão de 
prorrogação de prazo, em razão de requerimento devidamente fundamentado. 
15.4 - Se os prazos elencados neste Termo findarem em dia que não haja expediente no TRE-AM, 
ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. 
15.5 - Na hipótese de atraso injustificado na entrega dos materiais, o disposto no subitem anterior 
será desconsiderado para fins de contagem dos dias de atraso. 
15.6 - Considera-se atraso justificado o decorrente das hipóteses previstas nos incisos II e V do § 1º 
do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, contemporâneos ao 
prazo da entrega, desde que regularmente comprovados, cabendo à contratada apresentar as 
justificativas por escrito, devidamente fundamentadas. 
15.7 - Os pedidos de prorrogação e as justificativas apresentadas pelas contratadas serão apreciados 
pela autoridade competente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

15.8 - Não sendo aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas, ou não sendo estes 
apresentados no prazo previsto neste Termo de Referência, iniciar-se-ão os procedimentos 
referentes à aplicação das sanções administrativas, podendo o TRE-AM, ainda, decidir pelo 
cancelamento da ata ou da nota de empenho, além das cominações legais aplicáveis. 
15.9 - Aos recursos administrativos, aplicam-se as normas da Lei n. 8.666/93. 
15.10 - O TRE-AM informará à contratada qualquer decisão decorrente de requerimentos 
apresentados, bem como de decisões relativas à aplicação das sanções previstas neste Termo, do 
que será comunicada da abertura de prazo para apresentação de recurso, nos termos constantes do 
item 14.7 deste Termo de Referência. 
15.11 - Constituem fases para a aplicação das sanções previstas: a notificação, a defesa, a decisão, o 
recurso, a decisão e a execução. 

Manaus-AM, 21 de março de 2022. 

Valdson André de Oliveira Ribeiro 
Chefe da Seção - SEMOA 

De acordo: 
CAROLINE RIBEIRO FROTA MOREIRA 
Coordenadora da COMED 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

ANEXO I 
ESPECIFICAÇÃO/QUANTIDADE 

Item Qt. Un Descrição Justificativa 
01 02 Un 
Micromotor N 270 com spray - com conexão 
através de terminal tipo Borden dois furos de 
acordo com a Norma ISO 9168. Sistema tipo 
intra de acordo com a Norma ISO 3964 com 
pino trava simples e prática, tipo engate 
rápido, para conectar e desconectar a peça reta 
e o contra-ângulo. Adaptador de pontas 
permite que os acessórios acoplados se tornem 
livres nos movimentos na mão do CD, facilita 
o acesso a qualquer quadrante da boca e evita 
a tensão da mangueira, que pode causar 
possíveis tendinites ao profissional. Corpo em 
alumínio anodizado e desenho anatômico 
construído a partir de peças miniaturizadas 
que permitem a compactação do aparelho, 
proporcionando maior leveza. Anel regulador 
da rotação do micromotor através de sistema 
giratório possibilita a seleção de velocidade 
em ambos os sentidos entre 3.000 e 18.000 
rpm. Inversão de rotação para a esquerda no 
anel permite o uso de rebolos. Baixo ruído 
reduz a fadiga do CD e o stress do paciente. 
Consumo de ar de 65,0 l/min e pressão de 
trabalho de 60 a 80 psi. Acompanha borracha 
de vedação da conexão e óleo lubrificante. 
Esterilização através de autoclave até 135 ºC e 
2,2 bar não danifica a peça em função da 
qualidade dos materiais empregados na 
fabricação, corpo em alumínio anodizado, 
camisa e rotor em aço inox, disco dianteiro e 
tampa traseira em bronze ou latão. 
Diante da relativa frequência de 
problemas apresentados com as 
canetas de alta rotação micromotores 
e contra ângulos de algumas marcas 
usadas nos consultórios odontológicos 
do TRE-AM somados à comprovada 
qualidade e durabilidade e algumas 
EXCLUSIVIDADES da marca Dabi 
Atlante, recomendo, na qualidade de 
responsável técnico dos atendimentos 
odontológicos realizados nos 
consultórios odontológicos do TRE 
AM. 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

02 02 Un Contra-ângulo marca Dabi Atlante. Formato 
anatômico com sistema tipo intra de acordo com a 
Norma ISO 3964; acoplável ao micromotor; torque 
e rotação transmitidos à broca através de um 
conjunto de eixos e engrenagens com relação de 
transmissão 1:1, desenvolvido para trabalho em 
baixa rotação, especialmente para polimentos, 
profilaxia, preparação de condutos, pinos e coroas. 
Ângulo de 20o entre o eixo e o pescoço da cabeça; 
os dois eixos do ângulo são apoiados sobre 
mancais de deslizamento em bronze, e o 
acoplamento destes eixos é feito por um par de 
engrenagens. Eixo principal de suporte de brocas 
apoiado sobre rolamentos de esferas com 
separadores de aço, que suportam melhor os 
materiais corrosivos que penetram no interior da 
cabeça e recebem movimento dos eixos do ângulo 
por um par de engrenagens a 90º. Pinça mecânica 
Latch Type (LT); trava da broca por lâmina de aço 
temperada deslocável lateralmente em ângulo, com 
encaixe para se adaptar ao canal de brocas normais 
de contra-ângulo com encaixe superior e canal 
para trava. 
Dimensões reduzidas com fácil acesso a todo os 
quadrantes da cavidade oral, mesmo em 
odontopediatria. Corpo em alumínio e latão, giro 
livre de 360º sobre o micromotor. Esterilização 
através de autoclave até 135º C e 2,2 bar não 
danifica a peça em função da qualidade dos 
materiais empregados na fabricação, como aço 
inox, alumínio anodizado, mancais de bronze, eixo 
principal e engrenagens com banho superficial de 
níquel químico. 
Diante da relativa frequência de 
problemas apresentados com as 
canetas de alta rotação micromotores 
e contra ângulos de algumas marcas 
usadas nos consultórios odontológicos 
do TRE-AM somados à comprovada 
qualidade e durabilidade e algumas 
EXCLUSIVIDADES da marca Dabi 
Atlante, recomendo, na qualidade de 
responsável técnico dos atendimentos 
odontológicos realizados nos 
consultórios odontológicos do TRE 
AM, a compra das seguintes marcas. 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

03 01 Un. Balança Digital Antropometrica 
Além do peso corporal também realiza a 
medida da estatura com o Estadiômetro 
acoplado. Fabricada em aço carbono com 
pintura eletrostática, fornece maior proteção 
e destaque para o produto. A Balança de 
Peso com Estadiômetro realiza a pesagem 
através de uma célula de carga, que 
trabalhando em conjunto com a eletrônica 
de alta tecnologia, fornece resultados 
precisos. Os pés que sustentam a balança 
são de aço maciço, que proporciona 
estabilidade, precisão e segurança nas 
medidas, diferentes de alguns modelos 
encontrados no mercado que os pés são de 
plástico. 
Deverá conter os seguintes itens: 
 Método de pesagem através de 
célula de carga que oferece maior 
precisão 
 Display grande com dígitos de fácil 
visualização 
 Pés maciços de aço emborrachado 
com nivelamento 
 Superfície de pesagem revestida 
com borracha antiderrapante 
proporciona aderência da balança ao 
piso e segurança aos usuários 
durante as pesagens 
 Estrutura em aço de alta 
resistência, possibilita o uso em 
locais com grande fluxo de pessoas 
 Sistema protetor 
contra Sobrecargas 
 Estadiômetro acoplado com 
capacidade de medição entre 115cm 
a 210cm 
 Registro INMETRO – 
 Alimentação: Adaptador AC. 
Entrada bivolt 110/220v. Saída 9vcc 
- 1 A 
 Capacidade: 200 kg 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

 Divisão: 100 gr 
 Display: LCD - cristal líquido com 
backlight - 6 dígitos - alta visibilidade 
e baixo consumo de energia 
 Classe de exatidão III 
 Pintura Eletrostática de alta 
proteção 
Itens Inclusos com a Balança 
 01 Balança Digital Sanny com 
Estadiômetro 
 01 Fonte de alimentação bivolt 
 01 Manual de instruções 

Valdson André de Oliveira Ribeiro 
Chefe da Seção - SEMOA 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/03/2022 11:02:37
Por: VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outro
T
R
E