TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SEÇÃO DE AQUISIÇÕES - SEAQ/CAPAT/SAO

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESA
Processo: SEI n. 0001967-60.2023.6.04.0000
Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Material elétrico e eletrônico).
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	
01	Módulo Tomada 2P+T 20 A/250v, BRANCO, DUTOTEC DX99233.20	150	Unidade	R$ 19,96	R$ 2.994,00	
02	Módulo Tomada 2P+T 10 A/250v, AMARELO, DUTOTEC DX99232.10	150	Unidade	R$ 14,12	R$ 2.118,00	
03	Módulo Tomada 2P+T 20 A/250v, AMARELO DUTOTEC DX99232.20	150	Unidade	R$ 20,45	R$ 3.067,50	
04	Abraçadeira nylon 20 cm	5000	Unidade	R$ 0,15	R$ 750,00	
05	Abraçadeira nylon 50 cm	2000	Unidade	R$ 0,36	R$ 720,00	
06	Antena externa, tipo Digital	50	Unidade	R$ 109,05	R$ 5.452,50	
07	Auto Transformador de 3000VA (Bivolt)	10	Unidade	R$ 276,94	R$ 2.769,40	
08	Base universal para relé foto elétrico	25	Unidade	R$ 8,25	R$ 206,25	
09	Bateria 9V, não recarregável	1000	Unidade	R$ 10,31	R$ 10.310,00	
10	Bateria não recarregável de Lithium, modelo CR2032	1600	Unidade	R$ 1,56	R$ 2.496,00	
11	Bateria, tipo A23, não recarregável	50	Unidade	R$ 3,58	R$ 179,00	
12	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 2 vias – 2 x 2,5mm2	5	Unidade	R$ 303,92	R$ 1.519,60	
13	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 2 vias – 2 x 4,0mm2	5	Unidade	R$ 461,04	R$ 2.305,20	
14	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 2 vias – 2 x 6,0mm2	5	Unidade	R$ 692,42	R$ 3.462,10	
15	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 3 vias – 3 x 10,0mm2	10	Unidade	R$ 1.244,33	R$ 12.443,30	
16	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 3 vias – 3 x 2,5mm2	20	Unidade	R$ 603,76	R$ 12.075,20	
17	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 3 vias – 3 x 4,0mm2	10	Unidade	R$ 768,12	R$ 7.681,20	
18	Cabo elétrico flexível PP, 750V, 3 vias – 3 x 6,0mm2	10	Unidade	R$ 1.374,48	R$ 13.744,80	
19	Cabo elétrico flexível, 750V, 10mm2 – Cor AZUL	5	Unidade	R$ 465,72	R$ 2.328,60	
20	Cabo elétrico flexível, 750V, 10mm2 – Cor PRETO	5	Unidade	R$ 462,30	R$ 2.311,50	
21	Cabo elétrico flexível, 750V, 10mm2 – Cor VERDE	5	Unidade	R$ 444,89	R$ 2.224,45	
22	Cabo elétrico flexível, 750V, 2.5mm2 – Cor AZUL	50	Unidade	R$ 99,98	R$ 4.999,00	
23	Cabo elétrico flexível, 750V, 2.5mm2 – Cor PRETO	50	Unidade	R$ 111,43	R$ 5.571,50	
24	Cabo elétrico flexível, 750V, 2.5mm2 – Cor VERDE	50	Unidade	R$ 167,90	R$ 8.395,00	
25	Cabo elétrico flexível, 750V, 4mm2 – Cor AZUl	30	Unidade	R$ 155,86	R$ 4.675,80	
26	Cabo elétrico flexível, 750V, 4mm2 – Cor PRETO	30	Unidade	R$ 291,44	R$ 8.743,20	
27	Cabo elétrico flexível, 750V, 4mm2 – Cor VERDE	30	Unidade	R$ 268,28	R$ 8.048,40	
28	Cabo elétrico flexível, 750V, 6mm2 – Cor AZUL	20	Unidade	R$ 376,14	R$ 7.522,80	
29	Cabo elétrico flexível, 750V, 6mm2 – Cor PRETO	20	Unidade	R$ 352,23	R$ 7.044,60	
30	Cabo elétrico flexível, 750V, 6mm2 – Cor VERDE	20	Unidade	R$ 338,06	R$ 6.761,20	
31	Canaleta sobrepor em plástico, com divisória – 20x10mm, comprimento
2,10m, cor branco	500	Unidade	R$ 32,49	R$ 16.245,00	
32	Canaleta sobrepor em plástico, com divisória – 50x20mm, comprimento
2,10m, cor branco	300	Unidade	R$ 31,34	R$ 9.402,00	
33	Disjuntor Curva C, Bifásico 16A	10	Unidade	R$ 29,63	R$ 296,30	
34	Disjuntor Curva C, Bifásico 20A	10	Unidade	R$ 32,42	R$ 324,20	
35	Disjuntor Curva C, Bifásico 25A	10	Unidade	R$ 31,95	R$ 319,50	
36	Disjuntor Curva C, Bifásico 32A	10	Unidade	R$ 32,50	R$ 325,00	
37	Disjuntor Curva C, Bifásico 40A	10	Unidade	R$ 32,46	R$ 324,60	
38	Disjuntor Curva C, Bifásico 50A	10	Unidade	R$ 26,97	R$ 269,70	
39	Disjuntor Curva C, Monofásico 16A	10	Unidade	R$ 8,44	R$ 84,40	
40	Disjuntor Curva C, Monofásico 20A	10	Unidade	R$ 9,14	R$ 91,40	
41	Disjuntor Curva C, Monofásico 25A	10	Unidade	R$ 8,64	R$ 86,40	
42	Disjuntor Curva C, Monofásico 32A	10	Unidade	R$ 8,46	R$ 84,60	
43	Disjuntor Curva c, monofásico 40A	10	Unidade	R$ 20,20	R$ 202,00	
44	Disjuntor Curva C, Trifásico 100A	10	Unidade	R$ 132,30	R$ 1.323,00	
45	Disjuntor Curva C, Trifásico 50A	10	Unidade	R$ 43,73	R$ 437,30	
46	Disjuntor Curva C, Trifásico 63A	10	Unidade	R$ 37,61	R$ 376,10	
47	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada - 100A	10	Unidade	R$ 135,49	R$ 1.354,90	
48	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada - 160A	3	Unidade	R$ 327,53	R$ 982,59	
49	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada - 63A	10	Unidade	R$ 48,81	R$ 488,10	
50	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada - 80A	10	Unidade	R$ 152,11	R$ 1.521,10	
51	Extensão Elétrica, com 03 tomadas	1300	Unidade	R$ 77,85	R$ 101.205,00	
52	Fita isolante antichama – 19mm x 20m -preta	480	Unidade	R$ 7,35	R$ 3.528,00	
53	Interruptor simples de embutir 10A, 1 tecla, vertical, cor branco	150	Unidade	R$ 6,23	R$ 934,50	
54	Interruptor simples de embutir 10A, 2 teclas, horizontal, cor branco	150	Unidade	R$ 7,53	R$ 1.129,50	

55	Lâmpada Bulbo LED - 12W	3000	Unidade	R$ 11,52	R$ 34.560,00	
56	Lâmpada Bulbo LED - 6W	1000	Unidade	R$ 8,58	R$ 8.580,00	
57	Lâmpada PAR 20 LED - 7W	500	Unidade	R$ 11,61	R$ 5.805,00	
58	Lâmpada superled BB industrial 150W	300	Unidade	R$ 64,90	R$ 19.470,00	
59	Lâmpada superled BB industrial 20W	500	Unidade	R$ 35,59	R$ 17.795,00	
60	Lâmpada superled BB industrial 40W	500	Unidade	R$ 74,07	R$ 37.035,00	
61	Lâmpada superled BB industrial 60W	300	Unidade	R$ 87,53	R$ 26.259,00	
62	Lâmpada superled BB industrial 80W	200	Unidade	R$ 97,98	R$ 19.596,00	
63	Lâmpada  Tubular  LED  (TUBO  LED),  eficiência  mínima  de  95  lm/W,
potência entre 18 e 21 W	1250	Unidade	R$ 14,38	R$ 17.975,00	
64	Lâmpada  Tubular  LED  (TUBO  LED),  eficiência  mínima  de  90  lm/W,
potência entre 9 e 11 W	2000	Unidade	R$ 13,77	R$ 27.540,00	
65	Luminária quadrada de embutir PLAFON LED, 30 x 30 cm  - 24 a 26W,
bivolt, 6500K.	200	Unidade	R$ 39,41	R$ 7.882,00	
66	Luminária quadrada de sobrepor PLAFON LED, 30 x 30 cm - 24 a 26W,
bivolt, 6500K.	100	Unidade	R$ 39,52	R$ 3.952,00	
67	Luminária tipo luz de emergência	200	Unidade	R$ 104,33	R$ 20.866,00	
68	Luminária LED tipo tartaruga	100	Unidade	R$ 52,86	R$ 5.286,00	
69	Organizador de fios espiral - plástico ¾” - cor preto	5	Unidade	R$ 363,77	R$ 1.818,85	
70	Organizador de fios espiral - plástico 1” - cor preto	2	Unidade	R$ 406,72	R$ 813,44	
71	Pilha, tamanho palito, modelo AAA	100	Unidade	R$ 27,46	R$ 2.746,00	
72	Pilha, tamanho pequena, modelo AA	100	Unidade	R$ 33,40	R$ 3.340,00	
73	Plafon plástico para 1 lâmpada	100	Unidade	R$ 5,66	R$ 566,00	
74	Plafon plástico para 2 lâmpadas	100	Unidade	R$ 6,33	R$ 633,00	
75	Plugue Macho Versátil 2P+ T PB (Padrão Brasileiro) 10A	200	Unidade	R$ 7,98	R$ 1.596,00	
76	Plugue Macho Versátil 2P+ T PB (Padrão Brasileiro) 20A	200	Unidade	R$ 9,71	R$ 1.942,00	
77	Reator/Driver, bivolt, para luminária plafon led 18 a 25 w	200	Unidade	R$ 37,65	R$ 7.530,00	
78	Refletor com alça LED - 100W	50	Unidade	R$ 107,00	R$ 5.350,00	
79	Refletor com alça LED - 100W, RGB	25	Unidade	R$ 228,13	R$ 5.703,25	
80	Refletor com alça LED - 250W	50	Unidade	R$ 173,13	R$ 8.656,50	
81	Refletor com alça LED - 300W	30	Unidade	R$ 513,33	R$ 15.399,90	
82	Refletor com alça LED - 50W	50	Unidade	R$ 73,63	R$ 3.681,50	
83	Refletor com alça LED - 50W	30	Unidade	R$ 140,88	R$ 4.226,40	
84	Régua elétrica, tipo filtro de linha com 10 tomadas	50	Unidade	R$ 139,80	R$ 6.990,00	
85	Régua elétrica, tipo filtro de linha com 4 tomadas	600	Unidade	R$ 55,07	R$ 33.042,00	
86	Relé foto elétrico 1000W – Bivolt.	30	Unidade	R$ 24,83	R$ 744,90	
87	Sensor de presença para iluminação, para ambientes internos	50	Unidade	R$ 80,62	R$ 4.031,00	
88	Sensor de presença para iluminação, para uso interno e externo	30	Unidade	R$ 53,66	R$ 6.439,20	
89	Tomada dupla (02 postos)	250	Unidade	R$ 11,86	R$ 2.965,00	
90	Tomada simples (01 posto)	250	Unidade	R$ 7,53	R$ 1.882,50	
91	Tomada tipo plug, desmontável, 2P + T, padrão brasileiro, 10A	200	Unidade	R$ 2,34	R$ 468,00	
92	Tomada tipo plug, desmontável, 2P + T, padrão brasileiro, 20A	200	Unidade	R$ 2,94	R$ 588,00	
93	Refletor tipo Holofote para galpão	20	Unidade	R$ 335,53	R$ 6.710,60	
94	Luminária tipo Plafon LED quadrado, de embutir, 12 x 12 cm, 6w	100	Unidade	R$ 36,00	R$ 3.600,00	
95	Luminária tipo Plafon LED circular, de embutir, 12 cm, 6w	40	Unidade	R$ 35,65	R$ 1.426,00	
96	Lâmpada de LED Dicroica 4,5w base GU10, 2.500~3.500K	100	Unidade	R$ 36,86	R$ 3.686,00	
97	Luminária tipo PLAFON LED, quadrada, de embutir, 22 x 22cm - 20W,
bivolt, 6.500K.	100	Unidade	R$ 56,83	R$ 5.683,00	
98	Tomada simples (01 posto), em caixa de sobrepor, material plástico, cor
branca, 10A / 250V - SISTEMA X	200	Unidade	R$ 11,85	R$ 2.370,00	
99	Tomada de Embutir 2P+T, 10 A/250v, cor branca	150	Unidade	R$ 7,68	R$ 1.152,00	
100	Tomada de Embutir 2P+T, 20 A/250v cor branca	150	Unidade	R$ 11,17	R$ 1.675,50	
101	Relé Fotoelétrico1.500 w, com base, bivolt	100	Unidade	R$ 51,50	R$ 5.150,00	
102	Chave boia Elétrica para bomba d’água de 15A / 250V - 1CV	20	Unidade	R$ 69,78	R$ 1.395,60	
103	Relé falta de fase trifásico 208~408 V	10	Unidade	R$ 183,75	R$ 1.837,50	
104	Conector de emenda tipo alavanca com 2 pólos, 450V / 41 A	300	Unidade	R$ 74,19	R$ 22.257,00	
105	Conector de emenda tipo alavanca com 3 pólos, 450V / 41 A	100	Unidade	R$ 8,69	R$ 869,00	
106	Conector de emenda tipo alavanca com 5 pólos, 450V / 41 A	100	Unidade	R$ 13,54	R$ 677,00	
107	Conector de emenda, em linha, tipo alavanca com 2 pólos, 450V / 32A	500	Unidade	R$ 4,21	R$ 2.105,00	
108	Conector de emenda tipo alavanca com 2 pólos, 450V / 32A	500	Unidade	R$ 2,78	R$ 1.390,00	
109	Conector de emenda tipo alavanca com 3 pólos, 450V / 32A	200	Unidade	R$ 3,67	R$ 734,00	
110	Conector de emenda tipo alavanca com 5 pólos, 450V / 32A	100	Unidade	R$ 5,33	R$ 533,00	
111	Tê elétrico Pino Multiplicador 3 saídas 2P+T 10A/250V	300	Unidade	R$ 16,68	R$ 5.004,00	
112	Soquete / Bocal receptáculo de porcelana / cerâmico E-27	300	Unidade	R$ 4,58	R$ 1.374,00	
113	Conector tipo split bolt – 25mm2	50	Unidade	R$ 12,88	R$ 644,00	
114	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 1,5
mm², cor: branco, rolo com 100 metros.	2	Rolo	R$ 86,79	R$ 173,58	
115	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 2,5
mm², cor: preto, rolo com 100 metros.	3	Rolo	R$ 102,85	R$ 308,55	
116	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 4,0
mm², cor: amarelo, rolo com 100 metros.	2	Rolo	R$ 129,64	R$ 259,28	

117	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 6,0
mm², cor: vermelho, rolo com 100 metros.	2	Rolo	R$ 180,85	R$ 361,70	
118	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 10,0
mm², cor: azul , rolo com 100 metros.	2	Rolo	R$ 188,75	R$ 377,50	
119	Terminal pré-isolado tipo garfo – 1.5/2.5mm2 - Azul	1000	Unidade	R$ 0,37	R$ 370,00	
120	Terminal pré-isolado tipo garfo – 4.0/6.0mm2 - Amarelo	500	Unidade	R$ 0,78	R$ 390,00	
121	Terminal pré-isolado tipo pino – 1.5/2.5mm2 - Azul	1000	Unidade	R$ 0,42	R$ 420,00	
122	Terminal pré-isolado tipo pino – 4.0/6.0mm2 - Amarelo	500	Unidade	R$ 0,65	R$ 325,00	
123	Terminal pré-isolado tipo olhal – 1.5/2.5mm2 - Azul	1000	Unidade	R$ 0,44	R$ 440,00	
124	Terminal pré-isolado tipo olhal – 4.0/6.0mm2 - Amarelo	500	Unidade	R$ 0,65	R$ 325,00	
125	Bateria  selada  para”  NO-  BREAK”,  Tensão  nominal  12V,  Capacidade
mínima de 9 Amp	500	Caixa	R$ 152,70	R$ 76.350,00	
126	Cabo de rede CAT 6	10	Unidade	R$ 1.226,71	R$ 12.267,10	
VALOR ESTIMADO DA DESPESA	R$ 830.650,64	
Notas:
1.	Planilha de estimativa de despesa conforme art. 40, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e art. 8º, inciso III, do Decreto n. 10.024/2019.
2.	Valores unitários obtidos através de pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021-SEGES/MP.
3.	Especificações e quantidades conforme Anexo I do Termo de Referência