TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SEÇÃO DE AQUISIÇÕES - SEAQ/CAPAT/SAO

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESA
Processo: SEI n. 0010365-93.2023.6.04.0000
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do TRE-AM.
Item	Descrição	Qtde. Serviços Ano	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	

01	Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, para o sistema de climatização de unidades do TRE/AM (unidades administrativas no interior do estado do Amazonas).	
1	
Serviço	
R$ 1.475,16	
R$ 1.475,16	
02	Serviço de Manutenção Preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo de
janela, de 7.500 a 18.000 BTUs.	132	Serviço	R$ 312,88	R$ 41.300,16	
03	Serviço de Manutenção Preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo de
janela, de 19.000 a 36.000 BTUs.	76	Serviço	R$ 476,86	R$ 36.241,36	
04	Serviço de Manutenção Preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo
Split, de 7.500 a 18.000 BTUs.	344	Serviço	R$ 339,50	R$ 116.788,00	
05	Serviço de Manutenção Preventiva de aparelho de ar-condicionado, tipo
Split, de 19.000 a 36.000 BTUs.	224	Serviço	R$ 517,25	R$ 115.864,00	

06	
Serviço de Manutenção Corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo janela, de 7.500 a 36.000 BTUs, realizada por profissionais capacitados, realizados após emissão da ordem de serviço e realizado o agendamento, para substituição de sensor de 5/20K (temperatura ou desgelo).	

10	

Serviço	

R$ 350,07	

R$ 3.500,70	

07	
Serviço de Manutenção Corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo janela, de 7.500 a 36.000 BTUs, realizada por profissionais capacitados, realizada por profissionais capacitados, realizados após emissão da ordem de serviço e realizado o agendamento, para substituição de placa universal, recarga de gás (R-22 ou R-410-A) ou capacitor de 1,5UF / 60UF.	

10	

Serviço	

R$ 723,60	

R$ 7.236,00	

08	Serviço de Manutenção Corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo janela, de 7.500 a 36.000 BTUs, realizada por profissionais capacitados, realizada por profissionais capacitados, realizados após emissão da ordem de serviço e realizado substituição hélice evaporadora/condensadora. o de ou agendamento, para motor ventilador, turbina da evaporadora/condensadora.	

5	

Serviço	

R$ 1.002,80	

R$ 5.014,00	

09	
Serviço de Manutenção Corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo Split, de 7.500 a 36.000 BTUs, realizada por profissionais capacitados, realizados após emissão da ordem de serviço e realizado o agendamento, para substituição de sensor de 5/20K (temperatura ou desgelo).	

10	

Serviço	

R$ 363,05	

R$ 3.630,50	

10	Serviço de Manutenção Corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo Split, de 7.500 a 36.000 BTUs, realizada por profissionais capacitados, realizados após emissão da ordem de serviço e realizado o agendamento, para substituição de placa universal, recarga de gás (R-22 ou R-410-A) ou capacitor de 1,5UF / 60UF.	

10	

Serviço	

R$ 947,19	

R$ 9.471,90	

11	Serviço de Manutenção Corretiva de aparelho de ar-condicionado, tipo Split, de 7.500 a 36.000 BTUs, realizada por profissionais capacitados, realizados após emissão da ordem de serviço e realizado substituição hélice evaporadora/condensadora. o de ou agendamento, para motor ventilador, turbina da evaporadora/condensadora.	

5	

Serviço	

R$ 1.017,00	

R$ 5.085,00	
12	Instalação de Ar- Condicionado de Parede	3	Serviço	R$ 620,09	R$ 1.860,27	
13	Remanejamento de Ar- Condicionado de Parede	3	Serviço	R$ 475,00	R$ 1.425,00	
14	Instalação de Ar- Condicionado Tipo Split	5	Serviço	R$ 709,73	R$ 3.548,65	
15	Remanejamento de Ar- Condicionado Tipo Split	3	Serviço	R$ 554,50	R$ 1.663,50	
16	Valor Anual Estimado para Peças de Reposição e Materiais para Instalação de Ar-condicionado	R$ 60.000,00	
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES (A+B+C)	R$ 414.104,20	
VALOR TOTAL MENSAL	R$ 34.508,68	
Notas:
1.	Planilha de estimativa de despesa conforme art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei n. 14.133/21 e art. 8º, inciso III, do Decreto n. 10.024/2019.
2.	Valores unitários obtidos através de pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021-SEGES/MP.
3.	Especificações e quantidades conforme Anexo II do Termo de Referência