TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SEÇÃO DE AQUISIÇÕES - SEAQ/CAPAT/SAO

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESA
Processo: SEI n. 0002601-22.2024.6.04.0000
Objeto: Aquisição de Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico e Ferramentas.
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	
01	Lâmpada superled BB industrial 150W- 6500K, base E27	Unidade	300	R$ 168,62	R$ 50.586,00	
02	Plafon plástico para 2 lâmpadas, bocal E27 de porcelana/cerâmico	Unidade	100	R$ 9,67	R$ 967,00	
03	Tomada tipo plug, desmontável, 2P + T, padrão brasileiro, 10A	Unidade	200	R$ 3,70	R$ 740,00	
04	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 1,5
mm², cor: branco, rolo com 100 metros	Rolo	2	R$ 88,35	R$ 176,70	
05	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 2,5
mm², cor: preto, rolo com 100 metros.	Rolo	2	R$ 119,56	R$ 239,12	
06	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 4,0
mm², cor: amarelo, rolo com 100 metros	Rolo	2	R$ 143,17	R$ 286,34	
07	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 6,0
mm², cor: vermelho, rolo com 100 metros.	Rolo	2	R$ 156,38	R$ 312,76	
08	Espaguete termo retrátil, espessura 0,4mm para cabos elétricos de 10,0
mm², cor: azul , rolo com 100 metros.	Rolo	2	R$ 171,29	R$ 342,58	
09	Terminal pré-isolado tipo olhal – 4.0/6.0mm2 - Amarelo	Unidade	500	R$ 0,79	R$ 395,00	
10	Disjuntor Curva C, Bifásico 16A	Unidade	10	R$ 31,69	R$ 316,90	
11	Disjuntor Curva C, Bifásico 20A	Unidade	10	R$ 33,49	R$ 334,90	
12	Disjuntor Curva C, Bifásico 25A	Unidade	10	R$ 31,73	R$ 317,30	
13	Disjuntor Curva C, Bifásico 32A	Unidade	10	R$ 36,20	R$ 362,00	
14	Disjuntor Curva C, Bifásico 40A	Unidade	10	R$ 41,13	R$ 411,30	
15	Disjuntor Curva C, Monofásico 16A	Unidade	10	R$ 9,23	R$ 92,30	
16	Disjuntor Curva C, Monofásico 20A	Unidade	10	R$ 13,36	R$ 133,60	
17	Disjuntor Curva C, Monofásico 25A	Unidade	10	R$ 16,57	R$ 165,70	
18	Disjuntor Curva c, monofásico 40A	Unidade	10	R$ 19,39	R$ 193,90	
19	Disjuntor Curva C, Trifásico 50A	Unidade	10	R$ 46,91	R$ 469,10	
20	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada - 160A	Unidade	3	R$ 293,21	R$ 879,63	
21	Luminária tipo luz de emergência, bloco autônomo, Refletores: 02	Unidade	200	R$ 130,40	R$ 26.080,00	
22	Lanterna Led, lanterna e luz auxiliar lateral, alimentação: 03 pilhas AA.	Unidade	150	R$ 86,65	R$ 12.997,50	
23	Chave teste ponta chata 1/8x3", com lâmpada de neon e clip. Item de
Referência: Tramontina 41900/110	Unidade	360	R$ 16,09	R$ 5.792,40	
24	Alicate crimpador RJ11, RJ 45. Item de referência: Tramontina 44057/100	Unidade	10	R$ 260,00	R$ 2.600,00	
25	Alicate inserção Punch Down. Item de Referência: Hikari HK-307 – 21B027	Unidade	8	R$ 26,57	R$ 212,56	
26	Jogo de chaves de Fenda e Philips	Unidade	4	R$ 183,68	R$ 734,72	
27	Jogo de alicates para eletrônica - 6 pcs.	Unidade	3	R$ 1.817,36	R$ 5.452,08	
28	Tesoura Manual Para Cortar Chapa Corte Reto	Unidade	5	R$ 39,67	R$ 198,35	
29	Pinças Antiestáticas De Precisão Aço Inox Jogo Com 8 Peças	Unidade	5	R$ 92,17	R$ 460,85	
30	Aspirador Jateador De Ar – 110V.	Unidade	5	R$ 341,67	R$ 1.708,35	
31	Lupa Bancada Mesa Profissional Garras Luz Led Eletrônica.	Unidade	8	R$ 156,48	R$ 1.251,84	
32	Kit Chaves Ferramentas Celular Tablet Notebook.	Unidade	5	R$ 125,59	R$ 627,95	
33	Kit 4 Ponta Cônica Ferro Solda.	Unidade	100	R$ 77,29	R$ 7.729,00	
34	Kit Salva Chip Smd Malha Fio Fluxo Dessolda E Solda	Unidade	50	R$ 168,24	R$ 8.412,00	
35	Ponta Ferro Estação De Solda 10pçs.	Unidade	100	R$ 70,84	R$ 7.084,00	
VALOR ESTIMADO DA DESPESA	R$ 139.063,73	
Notas:
1.	Pesquisa de Preços conforme art. 23, da Lei n. 14.133/21 e art. 8º, inciso III, do Decreto n. 10.024/2019.
2.	Valores unitários obtidos através de pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021-SEGES/MP.
3.	Especificações e quantidades conforme Anexo I do Termo de Referência