PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
        Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças 
 Coordenadoria de Serviços Gerais
                                                      Seção de Conservação e Serviços Gerais

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção de Serviços Gerais/COSEG/SAO	
Responsável pela Demanda: José Ocicléio de Melo	Matrícula: 2.301.649	
E-mail: seseg@tre-am.jus.br	Telefone: (92 )3632-4454	
1. Justificativa	da	necessidade	da	contratação	de	serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.	
1.1. A presente contratação tem como objetivo manter em funcionamento ótimo, através de manutenções preventivas, corretivas e de assistência técnica do Conjunto de Bombas Hidráulicas, nas Cisternas e Caixas de Água (Reservatórios) existentes no edifício-sede do TRE-AM e no Fórum Eleitoral da Capital. 

1.2. As bombas de água potável garantem que a água para consumo humano disponibilizada pela empresa Águas do Amazonas esteja disponível nas Cisternas e Reservatórios do edifício-sede do TRE-AM e no Fórum Eleitoral da Capital. Assim como as bombas de drenagem de efluentes que garantem o perfeito funcionamento das instalações sanitárias.

1.3. O TRE/AM possui em sua estrutura hidráulica, sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgoto, sistema de pressurização das tubulações de incêndio, 02 (duas) cisternas, 02 (dois) reservatórios de água, demandando um número razoável de conjunto de Motor Bombas (submersas, de recalques e submersíveis), e ainda, necessários procedimentos de limpeza das cisternas e caixas reservatórios de água; nesse contexto observa-se a necessidade de apoio técnico que possibilite a execução dos serviços de manutenção corretiva desses equipamentos, muitas vezes de extrema urgência, bem como serviços de limpeza periódicos das cisternas e dos reservatórios de água.
	
2. Quantidade de serviço a ser contratado	
A presente contratação será realizada através de grupo único e 3 (três) itens, conforme tabela abaixo:	
CATSER: 2356
Grupo	
Itens	
Descrição	
Pot.	
Quantidade	

1
	
1	
Bomba de recalque - Weg	
5CV	
6	

	
Bomba de recalque - Weg	
3CV	
6	

	
Bomba de recalque - Weg	
2CV	
1	

	
Bomba de recalque - Weg	
1CV	
1	

	
Bomba submersa - Weg 	
7,5CV	
3	

	
Bomba submersa - Weg 	
5CV	
1	

	
Bomba submersa - Leão	
5CV	
1	

	
Bomba submersível - Schneider	
5CV	
2 	

	
TOTAL	
21	

2	
Descrição	
Quantidade	

	
Cisterna - Sede: esgotamento e limpeza de 1 (uma) cisterna, com capacidade de 29 m³ de água.	
1	

	
Caixa d’água (reservatório) - Sede: esgotamento e limpeza de 1 (uma) caixa d’água, com capacidade de 53,79 m³ de água.	
1	

	
Cisterna - Anexo: esgotamento e limpeza de 1 (uma) cisterna, com capacidade de 50 m³ (cinquenta metros cúbicos) de água.	
1	

	
Caixa d’água (reservatório) - Anexo: esgotamento e limpeza de 1 (uma) caixa d’água, com capacidade de 80,92 m³ (cinquenta e três inteiros e setenta e nove centésimos de metros cúbicos) de água	
1	

	
TOTAL	
4	

3	
Fornecimento de Insumos, Materiais e Peças para manutenções das Bombas Hidráulicas e limpeza das Cisternas e Caixas de Água (Reservatórios).	
1	

2.1.	OBSERVAÇÃO: O item 3, “Fornecimento de Insumos, Materiais e Peças para manutenções das Bombas Hidráulicas e limpeza das Cisternas e Caixas de Água (Reservatórios)”, não será utilizado para fins de concorrência do certame. O item foi estimado pela Administração para permitir o pagamento dos insumos, materiais e peças necessários à manutenção dos equipamentos.
	
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços	
O início tem que ser, pelos menos, na data de publicação do Contrata de Manutenção das Bombas no DOU.	
4. Indicação do membro da equipe de planejamento* e se necessário o responsável pela fiscalização	
Nome: José Ocicléio de Melo -  indicação para fiscal

Matrícula: 2.301.649
	Nome: Raniere Cordeiro Martins  – indicação para fiscal

Matrícula: 2.301.675
	
Nome:

Matrícula:
	Nome:

Matrícula:
	
Manaus/AM, 28 de setembro de 2020.

José Ocicléio de Melo
                        Chefe da Seção de Serviços Gerais/COSEG/SAO/TRE-AM

	
*A equipe de planejamento será os servidores com lotação na COSEG/SAO/TRE-AM.