TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Rua Francisco Barroncas, S/N - Bairro Santa Luzia - CEP 69240-000 - Autazes - AM - www.tre-am.jus.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Nº 0000103754 - TRE-AM/35ª ZE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Nº 0000096179 - TRE-AM/35ª ZE
Processo nº. 0010792-82.2023.6.04.0035
Assunto: Manutenção de Aparelhos de Ares Condicionados
Interessado: Juízo da 35ª ZE - Nova Olinda do Norte (Posto de Atendimento)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DE GÁS DOS APARELHOS SPLITs) DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS (03 SPLITs e 01 ACJ) e INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS

I	- Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público:

a) Necessidade de lavagem de 04 (quatro) aparelhos ares condicionados do Cartório Eleitoral de Nova Olinda do Norte/AM ( 01 ACJ Janela 18.000 BTUS, 02 Splits de 30.000 BTUS e 01 Split de 18.000 BTUS) e a Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split de 12.000 BTUS

A contratação visa a garantir o bom funcionamento do sistema de refrigeração do Posto de Atendimento com geração de economia de gasto de energia, com a correta limpeza, reposição de gás e substituição de peças que por ventura sejam necessárias e a climatização da sala de atendimento ao eleitor do Posto de Atendimento - Nova Olinda do Norte/AM - 35ª ZE

II	- Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade:

A solução é buscar prestadores de serviço no município de Nova Olinda do Norte e no município vizinho - Autazes/AM

III	- Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis de soluções:

03 fornecedores encaminharam proposta após verificação e levantamento in loco dos equipamentos.

IV	- Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução:

Foi solicitado orçamento de prestadores de serviço de fornecedores que contenham na sua atividade econômica serviços relacionados à manutenção e instalação de ar condicionados.

V	- Estimativa das quantidades a serem contratadas:

Limpeza e manutenção de 04 (quatro) aparelhos ares condicionados do Posto de Atendimento de Nova Olinda do Norte/AM (35ª ZE), sendo: 01 ACJ Janela 18.000 BTUS, 02 Splits de 30.000 BTUS, 01 Split de
18.000 BTUS e instalação de 01 Split de 12.000 BTUs.

VI	- Estimativa do valor da contratação:

R$ 2.190,00 (três mil e setecentos reais), obtidos mediante menor preço apresentado

Arley Fabrício Alves Barbosa
35ª ZE - ATZ/NON
Em 05 de novembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por ARLEY FABRICIO ALVES BARBOSA, Analista Judiciário, em 05/11/2023, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre- am.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0000103754 e o código CRC 8AF480C6.

0010792-82.2023.6.04.0035	0000103754v3